투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	토목부장
(경유)
제 목	제7차 설계변경 자문회의(소위원회) 조치결과 제출

1. 토목부-17135호(2014. 9. 3)와 관련입니다.

2. 우리부 시설공사인 「염창2외 1개소 빗물펌프장 증설공사」의 제7차 설계변경 자문회의(소위원회) 결과 지적된 사항에 대해 아래와 같이 조치결과를 제출합니다.

가. 조치내용

자문안건	자문결과	자문내용	조치내용	비고
흙막이 가시설 사장에 따른 사장단가 결정 자문	조건부 가결	○ 지반 굴착시 지하수위 저하로 주변 지반의 침하가 우려되니 안정성 등을 검토하여 보강이 필요한지 검토.	○ 안정성 등을 충분히 검토한 결과 보강이 필요한 것으로 검토됨.
		○ 쉬트파일 사장에 따른 단가 결정은 계약상대자, 감리, 발주처가 성실히 협의하여 결정.	○ 계약상대자간 성실히 협의하여 계약단가를 결정할 예정임.

끝.

	방재시설부장
★주무관	조동협		치수시설과장	김흥근		방재시설부장	10/01 임춘근
협조자
시행	방재시설부-9646	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동 2층	/
전화	02-3708-8774	/전송	02-3708-8756	/		/	대시민공개