문서번호	시설관리과-26179
결재일자	2014.10.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
이명재		代박영택	10/02 나태산
협 조
	주무관			박영택
	주무관			민성준

기전시설물(성북)점검 보고서

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014년 09월 30일  화요일  날씨 :

시 설 명	점 검 항 목	점 검 결 과	점검자
혜명가압장 성북1배수지 정릉4가압장 정릉4배수지 인수가압장 종암가압장	◈ 수배전반 및 계전기	이상없음	이명재
	◈ 인버터	이상없음
	◈ 모터펌프 상태	이상없음
	◈ 센서 및 계기상태	이상없음
	◈ 엑츄레이터 및 밸브상태	이상없음
	◈ 배수지 수위 상태	이상없음
	◈ PLC 및 제어 전송반	이상없음
	◈ HMI 제어시스템	이상없음
	◈ 통신 연결상태	이상없음
	◈ CCTV & DVR 동작	이상없음
	◈ CMB PDA 입력	이상없음
점검 및 작업내용	▷ 혜명가압장 - 모터펌프 2호 토출전동밸브 기어박스내 그리이스 교체작업. ▷ 인수가압장 - 모터펌프 4호 그랜드패킹 조절작업 ▷ 성북1,정릉4배수지,정릉4,인수,종암가압장 - 기전시설물 상태점검(양호).		비 고

맑음

끝.