함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	영등포 1-4구역 환경정비사업 조합장 이방훈 귀하 (150-037 서울시 영등포구 영등포동7가 29-28번지 4층 )
(경유)
제목	영등포 1-4구역 도로굴착 사업계획에 대한 의견 회신

1. 귀조합의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 영등포구 도로과-15123호(2014.09.30.), 우리사업소 시설관리과-19418호(2014.08.26.)와 관련입니다.

3. 귀조합에서 시행하는 환경정비사업과 관련하여 병행 시공하하는 상수도공사의 시행을 위해서는 우리사업소로 아래의 행위가 우선 이루어져야 함을 알려드립니다.

가. 관로 매설공사시 착공 10일전 착공계 제출

나. 수도관 매설 및 이설공사 세부상세도 및 공정계획 제출

다. 자재반입 최소 5일전 사급자재 공급원 승인 요청서 제출하여 공사전 자재검수 필 후 공사시행

라. 단수 수반시 최소 5일전 우리사업소로 연락 - 단수작업계획서 제출(단수안내문 포함)

마. 상수도 관망도 유지관리를 위하여 자체 측량 가능시 공사완료후 층량성과도 제출, 자체 측량 불가시 우리사업소로 측량의뢰.  끝.

	남부수도사업소장
★주무관	최광식		시설관리과장	전결 10/02 조상덕
협조자	주무관	김대성
시행	시설관리과-22319	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-4610	/전송	02-3146-4639	/		/	대시민공개