문서번호	급수운영과-18464
결재일자	2014.10.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
이철구		10/02 김수영
협 조
	주무관		문병희
	주무관		윤승구

퇴 수 작 업 현 황

북부수도사업소

(급수운영과)

연번	퇴수일시	퇴수사유 (관말정체 누수복구 공사현장 기타)	작 업 위 치	본 관			퇴 수 변 류 (소화전 다용도 기타)	퇴수 시간 (분)	수 압 (kg/㎠)	퇴수량 (㎥)	실시자
				부 설 년 도	관 종	구 경 (㎜)
1	9월11일	누수복구	쌍문1동 443-15	1989	DCIP	200	소화전	20분	2.0	25	이철구 엄승종
2	9월11일	누수복구	창2동 621-33	1984	DCIP	100	소화전	20분	2.5	28	이철구 엄승종
3	9월12일	누수복구	도봉1동 556-18	1984	DCIP	200	소화전	50분	4.0	89	이철구 엄승종
4	9월19일	누수복구	방학2동 402-11	1989	DCIP	80	소화전	20분	4.0	36	이철구 엄승종
5	9월30일	누수복구	쌍문1동 363-1	1985	DCIP	150	기존관	20분	2.5	28	이철구 엄승종
6	9월30일	누수복구	쌍문1동 435-9	1985	DCIP	80	소화전	20분	2.0	25	이철구 엄승종
			- 이하 여백 -

퇴 수 작 업 현 황