함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	통수전 수질검사 의뢰(능동로 배수관부설공사)

우리과에서 시행중인 『능동로 배수관부설공사』 구간 중 1구간 본관 부설완료에 따른 통수전 수질검사를 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 의뢰내역

○ 검사위치 : 광진구 능동로129번지(화양동 3-41호) 앞

○ 공사개요 : D=500mm, L=210m

○ 검사항목 : 탁도 및 잔류염소

○ 요청일시 : 2014.10.06(월) 15:00

붙임 : 위치도 1부. 끝.

	급수운영과장
주무관	최호림		급수설비팀장	김태형		급수운영과장	10/02 안재엽
협조자
시행	급수운영과-24031	(		)	접수		(		)
우	133-865	서울 성동구 고산자로 10길 13 (행당1동142-1호)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-2766	/전송	02-3146-2789	/	tig2r2000@seoul.go.kr	/	대시민공개