액화산소 수불대장(2014.9.30)

주무관	정수과장
이경철	10/02 代이용은

구 분	1정수장			2정수장			′14구매내역 및 입고량누계
	입 고 량	사 용 량	재 고 량	입 고 량	사 용 량	재 고 량
전월이월량			7,050			4,206	462톤
9/1		1,761	5,289		1,798	2,408
9/2	8,500(1차)	1,467	12,322	9,500(1차)	1,865	10,043	*구매 : 90톤(2014-7회)
9/3		1,313	11,009		1,706	8,337
9/4		1,394	9,615		2,045	66,292
9/5	8,500(2차)	1,318	16,797	9,500(2차)	1,645	14,147	*구매 : 90톤(2014-7회)
9/6		1,406	15,391		1,694	12,453
9/7		1,220	14,171		1,183	11,270
9/8		1,046	13,125		1,112	10,158
9/9		1,518	11,607		1,405	8,753
9/10		1,418	10,189		1,501	7,252
9/11		1,373	8,816		1,329	5,923
9/12	8,500(3차)	926	16,390	9,500(3차)	1,314	14,109	*구매 : 90톤(2014-7회)
9/13		1,186	15,204		1,309	12,800
9/14		1,198	14,006		1,355	11,445
9/15		1,132	12,874		1,270	10,175
9/16		1,308	11,566		1,591	8,584
9/17		1,249	10,317		1,335	7,249
9/18		1,065	9,252		1,115	6,134
9/19		965	8,287		1,279	4,855
9/20	8,500(4차)	748	16,039	9,500(4차)	1,274	13,081	*구매 : 90톤(2014-7회)
9/21		889	15,150		1,339	11,742
9/22		662	14,488		1296	10,446	*1오존정지(활성탄지청소) - 22일 : 08:30 ~ 16:00 - 23일 : 06:00 ~ 13:00
9/23		545	13,943		1,263	9,183
9/24		1,047	12,896		948	8,235	*2오존정지(활성탄지청소) - 24일 : 07:30 ~ 12:00 - 25일 : 08:30 ~ 15:40
9/25		1,011	11,885		774	7,461
9/26		953	10,932		1,158	6,303
9/27		1,053	9,879		1,236	5,067
9/28		1,167	8,712		1,084	3,983
9/29	5,000(5차)	1,019	12,693	13,000(5차)	930	16,053	*구매 : 90톤(2014-7회)
9/30		1,052	11,641		1,172	14,881
누 계	39,000	34,409		51,000	40,325

단위 : kg