투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	도봉구청장(도로과장)
(경유)
제목	창동지하차도 엘리베이터설치공사 실시설계용역 결과 통보

1. 도로과  6453(2014. 5. 30)호와 관련입니다

2. 창동지하차도 엘리베이터설치공사의 실시설계가 완료됨에 따라 귀 과에서 소관분야 검토의견으로 회신한 사항에 대하여 아래와같이 조치결과를 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

○ 검토의견 조치결과

가. 이마트방면 보도폭 최소 2m이상 확보 필요

. 2m 이상 확보(엘리베이터 이마트부지 활용 설치)

나. 이마트방면  관통형(양면 개방형)설치 요청

. 관통형 설치

다. 마사회방면 설치위치 재 검토 건

. 1안에 대해 적용여부 검토결과 설치위치 하부(지하)에 광통신관로가 설치되어 있어 이설이 어려움에 따라 1안 적용이 불가함에 따라, 2안 위치에 설치확정(서울시 디자인심의  9월 17일 위치 확정).끝.

	서울특별시 북부도로사업소장
★주무관	김영원		시설보수과장	전결 10/02 代김발현
협조자
시행	시설보수과-7086	(		)	접수		(		)
우	142-062	서울 강북구 번2동(보건소길 2 ) 365-1	/	www.seoul.go.kr
전화	02-944-5451	/전송	02-945-5073	/	ywk2601@seoul.go.kr	/	대시민공개