아리수 토탈 서비스 주간보고(9.26~10.1)

결재	주무관	현장민원과장
	서미희	10/02 이상봉

□ 민원분야별 처리현황

구 분	고객지원시스템 접수처리	추 가 부 가 서 비 스
		소 계		주방도마 소 독		녹차티백 시 음		계량기 스트레너청소		세면대 이물질제거		밸브수리		기 타 서비스
		당일	누계	당일	누계	당일	누계	당일	누계	당일	누계	당일	누계	당일	누계
합 계	42 3,037	8	1,596		686		617		32	6	234	2	10		17
계량기 교 체	2 97
옥 내 누수탐지	31 1,257	3	22						8	2	2	1	5		7
옥내배관	1,151		1,510		683		614				213
급수불편	9 417	5	63		3		3		24	4	18	1	5		10
수질검사	115		1								1

□ 40%이상 사용량 격증수전 선제적 처리현황

총 계		옥내누수 탐 지		누수감액 처 리		급수불편		기 타
당일	누계	당일	누계	당일	누계	당일	누계	당일	누계
52	1,829	3	580	42	838		99	7	312

□ 특기사항 및 주요활동 내용

□ 아리수토탈 서비스 부가서비스 실시

- 주 소 :*****************

- 부가서비스 내용 :  옥내누수탐지 점검 후 수도계량기 밸브수리

수도계량기 밸브수리(현장사진)

끝.