문서번호	공원여가과-2985
결재일자	2014.10.2.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	공원여가과장			결재
정몽희	代정몽희	10/02 윤세형
협 조

길동생태공원관리일지

2014년 10월 1일(수) 날씨 : 맑음
구분	계	직 원	공무직	기간제 근로자	공공근로	공 익 근무요원	공원이용객
							금 일	누 계
	24	4	6	3	3	8	260	23,740

청 소	○ 공원 화장실 및 청사 주변 청소 : 화장실 및 청사 주변 4회 청소(여1, 남1) ○ 문화센터 전시실, 시청각실, 강의실 청소 : 3회 청소(여1), 어항수조 어류 상태 점검 2회, 전시실 점검 ○ 문화센터 주차안내소, 공원 자원봉사센터, 탐방객 안내소, 시설관리창고 등 2회 청소
시설물 관 리	○ 문화센터 고압배전반 점검 : 각종 지시계 확인, 변압기온도, 3상전압확인, 화재예방 확인 등 3회 ○ 공원 및 문화센터 소방 시설물 점검 및 산불 화재예방 순찰 4회(이상 없음) ○ 지하수 관정 펌프 3대 작동상태 4회 점검(이상 없음) ○ 문화센터 고압수배전실 설비 점검(이상없음) - 조명램프 40w 형광램프 2개 교체 - 내부청소 및 차단기기류 작동상태 점검 등 ○ 문화센터 고압전기수전설비 비상등 점검(이상없음) ○ 문화센터 입구 현관 잠금장치 점검(이상없음) ○ 공원 농촌지구 cctv 1개소 오류 ==> 화면 리셋 1회 조치 완료 ○ 시설관리동하우스 근로자 샤워실 수도관 배관 설치 작업 ○ 탐방객안내센터 조명램프 36w 3등 설치 작업
녹지대 및 기타	○ 조류관찰대 주변 시야 방해 지장 가지 제거 작업 ○ 잔디광장 크로바 등 70㎡ 제거 작업 ○ 유해식물 서양등골나무 60㎡ 수거 작업 ○ 시설정비사업 시설물 정리 작업(여 1명) ○ 책임구역제 점검 및 순찰 - 직원 4명 4회 순찰 : 공원 장애인 이용 상태 점검 순찰 (특이사항없음) ○ 흡연단속 및 순찰 : 직원 4명 4회 순찰(적발사항없음)
반딧불이 사육장	○ 유충수반 청소 및 먹이 공급 작업 - 수반 4개 물갈이 및 자갈 세척 - 부화 유충 다슬기 먹이 공급
특이사항	○ 현장근로자 성희롱 예방 및 안전교육 실시 ○ 도봉구청 반딧불이 분양 완료 ○ 강동구 지적장애인협회 4명 시설물 점검(14:00~16:00)
프로그램운 영	프로그램명	참여인원	프로그램명	참여인원	프로그램명	참여인원
	스스로관찰/현장접수	250/2	장애인협회 점검	4
	이야기로만나는자연체험	4