다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	9월중 외부전문가 기동점검단 주요 지적사항 조치 요청

1. 기술심사담당관-14193호(‘14. 9. 4), 15424호(‘14. 9. 30)및 행정2부시장 방침 제289호(‘14. 10. 2)와 관련입니다.

2. 귀 공사에 이미 통보한 바 있는“수서동 721-1 장기전세주택 건설공사” 및 “문정지구 도시개발사업 단지조성공사”현장의 외부전문가 기동점검결과 중 주요 지적사항에 대한 조치 필요 사항을 아래와 같이 알려드리오니, 부서장 책임하에 조치하시고 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

<조치사항>

○ 외부 옹벽 시공관련 콘크리트 피복두께 미확보 구간에 대하여 보완시공 등 조치(수서동 장기전세주택 건설공사)

○ 단지내 하수박스 시공 관련 박스 내부 균열 및 누수 발생 구간에 대하여 보완시공 등 조치(문정지구 도시개발사업 단지조성공사)

○ 건설업자, 건설사업관리용역업자 및 건설기술자(현장대리인, 책임건설사업관리기술자)에 대하여 각각 벌점부과를 검토하고 조치(발주부서)

○ 부시장 지시사항에 따라 상기 현장의 부실사례에 대한 자체 감사를 실시하고 결과 제출(감사부서)

붙임 : 관련 방침서 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	SH공사사장,(감사,도시재생본부,주택사업본부)
주무관	조창길		심사총괄팀장	이철		기술심사담당관	10/02 최진선
협조자
시행	기술심사담당관-15579	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울 중구 세종대로 110, 11층(태평로 1가)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	2133-8555	/전송	2133-0745	/	ccckil@seoul.go.kr	/	부분공개