함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	지하철공사장 상수도시설물 점검결과 통보

1. 서울특별시상수도사업본부-4850(‘14.10.01)호와 관련입니다.

2. 서울특별시 상수도사업본부 「지하철 건선구간 상수도 도로함몰 예방을 위한 T/F팀」에서 실시한 지하철 건설현장 점검(‘14.9.26일) 결과 지적사항에 대하여 아래와 같이 알려드리오니 조치하시고 그 결과를 2014. 10. 15일한 우리사업소로 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 점검결과

공 구 별	지적사항	비 고
915공구	300mm 곡관부위 관 받침대 재설치 필요	되메우기 시행중
916공구	되메우기 시 통신관로와 이격거리 확보 필요	되메우기 시행중

붙임 : 1) 점검결과 지적사항 1부.

2) 점검사진 1부.  끝.

	강남수도사업소장
수신자	지하철9호선 915공구 현장소장 및 감리단장,지하철9호선 916공구 현장소장 및 감리단장
주무관	제영도		급수운영과장	10/02 최임봉
협조자	주무관	공문수
시행	급수운영과-20482	(		)	접수		(		)
우	135-270	서울 강남구 도곡동 459-4	/
전화	02-3146-4845	/전송	02-3146-4889	/	jeyd73@seoul.go.kr	/	대시민공개