함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	상수도 안전사고 예방을 위한 급수시설 점검 정비 요청

1. 서울시 상수도 발전을 위하여 협조하여 주시고 깨끗하고 맛있는 서울의 수돗물 아리수를 이용해 주시는 귀하께 감사 드립니다.

2. 최근 각종 안전사고가 자주 발생하여 언론에 보도되고 있으며, 상수도는 아파트나 대형 건물의 급수시설 관리소홀로 지하저수조가 넘쳐 지하실 침수로 인한 모터 및 전기판넬 등 비싼 시설물을 교체해야 하는 사태가 발생하고, 급수공급이 장시간 중단되어 급수불편을 겪는 사고가 종종 발생하고 있습니다.

3. 귀하께서 소유(관리)하고 있는 상수도시설물 안전사고 예방을 위하여 공용배관, 지하저수조 볼탑 및 수위경보장치, 배수펌프, 기타 급수관련 시설물의 고장 및 파손여부를 점검하시고 이상이 있는 시설물은 즉시 정비하여 수돗물 공급이 중단되는 사고가 발생하지 않도록 조치하여 주시기를 당부드리며, 수돗물 공급과정에 이상이 발생하면 북부수도사업소 급수운영과(☎ 3146-3371)로 문의하여 주시기 바랍니다.   끝.

	북부수도사업소장
수신자	건물소유자 및 아파트관리사무소 소장,도봉고등학교장,도봉중학교장,동산정보산업고등학교장,방학중학교장,서울신학초등학교장,서울초당초등학교장,서울숭미초등학교장,서울쌍문초등학교장,덕성여자고등학교장,서울백운초등학교장,신도봉중학교장,정의여자고등학교장,정의여자중학교장,자운고등학교장,한신초등학교장,서울가인초등학교장,서울창원초등학교장,동북초등학교장,선덕고등학교장,선덕중학교장,세그루패션디자인고등학교장,서울도봉초등학교장,태랑중학교장,서울여자대학교총장,서울과학기술대학교총장,삼육대학교총장,태강삼육초등학교장,수락중학교장,서울상계초등학교장,서울덕암초등학교장,한국전력공사 사장,한국성서대학교총장,서울상경초등학교장,상경중학교장,노원고등학교장,상원중학교장,온곡중학교장,서울선곡초등학교장,광운대학교총장,서울신계초등학교장,월계고등학교장,월계중학교장,신창중학교장,녹천중학교장,광운전자공업고등학교장,인덕대학교총장,인덕공업고등학교장,서라벌고등학교장,서울아이티고등학교장,서울청계초등학교장,재현고등학교장,중계중학교장,영신여자고등학교장,영신간호비즈니스고등학교장,불암고등학교장,서울정민학교장,혜성여자고등학교장,서울중평초등학교장,청암고등학교장,대진여자고등학교장,서울신상계초등학교장,상계중학교장,신방학중학교장,효문고등학교장,효문중학교장,도봉구청장(행정지원과장),도봉구보건소장(보건위생과장),서울도봉경찰서장,서울특별시북부교육지원청교육장,서울북부지방검찰청검사장,서울노원경찰서장,노원구청장(상계3.4동장),노원구청장(보건위생과장),노원구청장(행정지원과장)
주무관	강대유		지방시설사무관대우	정재풍		급수운영과장	10/02 김수영
협조자
시행	급수운영과-18541	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울특별시 강북구 한천로 935 북부수도사업소	/
전화	02-3146-3371	/전송	02-3146-3389	/		/	부분공개(7)