문서번호	현장민원과-17753
보존기간	년
결재일자	2014.10.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
문정화	10/02 이원철

옥내누수탐지 일일실적 보고(10.2)

2014.  10. 2(목)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.10.2(목)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	16	2,096	11	1,472	5	624
양 천 구	3	762	1	458	2	304
강 서 구	5	750	5	674		76
구 로 구	8	584	5	340	3	244

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	11	1,472	0	133	4	455	5	594	1	107	1	183
양천구	1	458		65	1	147		173		36		37
강서구	5	674		50	2	251	3	269		23		81
구로구	5	340		18	1	57	2	152	1	48	1	65

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		1	6	4	11	458	674	340	1,472
가옥 내	소 계	1	4	3	8	335	561	247	1,143
	화장실변기누수	1	3	3	7	241	367	134	742
	주방,부엌누수				0	5	18	25	48
	욕실,화장실배관				0	14	29	31	74
	보일러,온수배관		1		1	46	112	25	183
	수도꼭지고장				0	13	4	16	33
	벽체,바닥배관노후				0	6	2	16	24
	기 타				0	10	29		39
가옥 외	소 계	0	1	1	2	93	90	83	266
	수도계량기옆		1	1	2	52	44	33	129
	마당 수도 및 배관 노후				0	33	42	50	125
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		4		4
	기 타				0	8			8
주계량기	소 계	0	1	0	1	30	23	10	63
	단지내배관노후				0	5	4	5	14
	수도계량기옆		1		1	25	18	5	48
	공동수도,볼탑고장				0		1		1
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	2	0	3	5	304	76	244	624
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소				0	26			26
신청인(거주인) 부재				0	28			28
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	3			3
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음	2		3	5	221	76	244	541
기 타				0	23			23

.끝.