출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	행정지원과장
	백성아	10/02 장성만

	명에 의하여 누수감액신청과 관련, 누수현장 확인차 동남로 165(가락동 137-1)에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 10. 2.
보 고 자 : 행정7급 백 성 아

복       명       내       용

출장일시

2014. 10. 2.

건    명

출장결과 보고서(동남로 165)

내용

1. 수전현황

주 소	성 명	고객번호	업 종	구 경	기 물 번 호
송파구 동남로 165 (가락동 137-1)	조 철 웅	023991825	일반용	25mm	*********14

2. 최근사용량 현황(㎥)

검침일	‘13.9.24	‘13.11.24	‘14.1.24	‘14.3.24	‘14.5.24	‘14.7.24	‘14.9.24
검 침	3185	3289	3387	3492	3589	3698	4358
상수사용량	101	104	98	105	97	109	660

3. 조사내용

- 상기 수전은 4층 일반용 건물로 9월 23일 검침시 사용량이 격증하여 검침원이 조철웅       님에게 안내하였음(첨부의 수용가별 조회내역 참조).

- 누수탐지 업체(삼화누수설비공사)를 통해 확인한 바, 계량기에서 건물로 들어가는 외부       배관에서 누수됨을 발견하고 2014.9.23. 수리함(첨부의 사진 참조).

내용	4. 조사자 의견 - 해당납기 기간동안 업체 변동사항이 없으며, 땅속에 매립된 배관에서 누수가 되고있어 누수 사실을 인지하기 어려움. - 2014.9.23.수리완료 후 계량기 지침이 4366(첨부의 사진 참조)이고 2014.10.2.관리 검침 결과 계량기 지침이 4382로 2달사용량 약97㎥으로 평균사용량으로 되돌아옴을 확인. - 비정상 사용량을 제외한 직전4개월(2014.6월납기,8월납기)을 기준으로 누수감액함이 타당함. ※ 누수감액금액 예정금액 : 약1,089,510원(첨부의 누수감액예상금액 조회 참조) 첨부 : 1. 수용가별 조회 내역 1부. 2. 누수수리 세금계산서 1부. 3. 누수공사 현장 사진 3부. 4. 2014.9.23. 계량기 사진 1부. 5. 누수감액 예상금액 조회 화면 1부. 끝.