함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	성북구청장(문화체육과장)
(경유)
제목	성북동 정법사 앞 가압장 관련 민원요구사항에 대한 회신

1. 성북구청 문화체육과-23452(2014.09.27.)호와 관련입니다.

2. 관내 전통사찰 정법사 인접 가압장 시설이 미관을 저해한다는 사찰 측 민원에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

가. 민원현황

- 신 청 인 : 정법사 주지 정산법진 스님

- 민원내용 : 정법사 인접 가압장으로 인해 사찰 미관이 저해되므로 보이지 않게            높이를 낮추는 등 조치하여 주시기 바람.

나. 회신내용

- 성북2-2가압장은 지상1층 건축물이며, 옥내에는 상수도 가압장 기전설비시설              (모터펌프 2대, 기동반 1면, 원격제어반 1면 등)이 운영중에 있어, 건축물                높이를 낮추는 것은 시설물 이전설치가 불가능하고 건물철거를 의미하므로 불              가함. 끝.

	중부수도사업소장
★주무관	박영택		기전팀장	손병희		시설관리과장	10/02 나태산
협조자	주무관	한상근
시행	시설관리과-26293	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울 중구 장충단로 88번지 중부수도사업소 시설관리과	/
전화	02)3146-2236	/전송	02)3146-2239	/	pytt@seoul.go.kr	/	대시민공개