보   고   서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	정성식	강동철	10/02 장종욱

	검침장애 정비수전 정비의뢰 요청과 관련(관련근거: 요금과-23921(2014.9.5.)하여 현장조사후 처리계획을 아래와 같이 보고 합니다.
2014. 10. .
보고자 : 직 지방시설주사보 성명 : 정 성 식

1. 장애수전 현황

연번	고객번호	주소	성명	구경 (개전일)	기물번호	장애사항	비고
1	********	***********	*****	20mm (1973.10.29.)	10-4359	계단밑에 위치

2. 보고내용

- 현장확인결과 동 지번의 인입관은 2002년도에 SSP관으로 정비완료하여 대지경계선내      정상적으로 계량기함(20mm) 설치완료한 수전임.

- 2009년 상기건물 인근********** 건물(서울인삼 토계촌)신축시, 기존계량기 위에      계단을 설치하여 통로로 사용중이며 계량기함위에 장애물(음료수 박스 등)적치           확인(수요가 귀책) 및 장애물 제거 완료하여 검침가능함.

○ 위치도 및 현황사진

성산동 99-1호 및 99-4호 건물 위치 및 현황도

3. 조치계획

○ 상기와 같이 성산동 99-1호 검침장애 수전 정비 의뢰건에 대하여 조치완료하였음을

요금과에 통보코자함. 끝.