		서부수도사업소
CU********2*******B09***************E0800-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	수도계량기 검정시험신청 민원 처리

수도계량기 검정시험신청 민원을 접수한 아래 수용가에 대하여 비교유량시험이 불가하여 계량기를 교체하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

고객접수번호	0962014053465	관리번호	36498773
소유자 성명	유치승	수용가 전화번호	*************
수용가 주소	122-923 은평구 응암동 126-15 404호
업종	일반용(30)	계량기구경	15mm
민원신청사유	사용량 격증으로 수도계량기불신 (*************) 방문시 연락바람.	신청인	유치승
신청인 주소	은평구 응암동 126-15 404호
신청인 연락처	02-3146-3500	소유자와의 관계	사용자
현장조사일	2014년 10월 02일	조사자	신재경
입회자	유치승	수용가와의 관계	본인
시험장애사유	정식검정요구

끝.

주무관							신재경				주무관					문영민					현장민원과장					10/02 박길영
협조자
시행			현장민원과-22444										(						)		접수												(						)
우	120-854					서울시 서대문구 통일로26길41(홍제동38-69)																/
전화		3146-4023							/전송			02-3146-3740					/														/	부분공개(6)