	동작소방서
수신	현장지휘대장
(경유)
제목	비상소화장치 열쇠관리자 표기 개선 결과보고

1. 현장지휘대-7289(2014.8.25.)호“소방혁신과제 관련 비상소화장치 열쇠관리자 표기 개선지시”와 관련입니다.

2. 위와 관련, 상도119안전센터에서는 비상소화장치 열쇠관리자 표기 개선을 실시하여 그 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 실시기간 : 2014. 9. 15(월) ~ 10. 3(금) (기간 중 12일)

나. 대    상 : 상도119안전센터 관내 모든 비상소화장치

다. 동원인원 : 소방위 이성욱 등 12명

라. 점검내용

◦ 비상소화장치 주변정리 및 정비

◦ 열쇠관리자 표기 개선(스티커부착)등

※첨부 비소장치 14개소 포함 상도 관내 모든 비상소화장치 정비 완료

붙 임     비상소화장치 스티커 부착 결과.  1부.  끝.

	상도119안전센터장
담당자	권용준		3팀장	이성욱		119안전센터장	10/02 방성현
협조자
시행	상도119안전센터-4282	(		)	접수		(		)
우	156-839	서울특별시 동작구 국사봉1길 17 상도 119안전센터	/
전화	821-1119	/전송		/	redhooa2003@seoul.go.kr	/	대시민공개