소방장비 고장발생보고서(자동식산소소생기 감압기)
문서번호	봉천119안전센터-4155	결재	담당자	진압3대장	119안전센터장
등록일자
			이강원	김상용	10/02 代김상용
수 신	재난관리과장
접수번호

장비명(건명)	자동식산소소생기 감압기		관리부서	봉천119안전센터
고 장 일 시	2014. 10. 02		장 소	봉천119안전센터 구급차 안
규 격(모델명)	자동식산소소생기 감압기
조치사항	상급부서 보고 (산소통에 연결하는 밸브에 감압기 두 개가 연결되어 있어 정상 감압기로 연결하여 사용 중)
원인 및 상태	산소통에서 밸브를 열면 감압기에서 산소가 누수
담당자 의견	수리 및 부품교체 요망
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역	담당자			비고
-	-	-			-
위와 같이 우리119안전센터 구급대가 사용중인 자동식산소소생기에 고장이 발생하였음을 보고합니다. 2014년 10월 2일 계급: 소방사 성명: 이 강 원

	봉천119안전센터장