함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	누수복구업체 점검결과 통보

1. 누수방지과-5994(2014.10.01)호와 관련입니다.

2. 2014년 신규 누수복구업체(8개사업소 8개업체)의 품질향상관련 점검결과를 첨부와 같이 통보하오니 지적사항은 조속히 정비하고 그 결과를 전․후 사진을 첨부하여

‘14.10.13.까지 제출하기 주시기 바라며

3. 특히 현장 보관중인 자재 중 수도법에 의해 수도용 자재로 사용이 부적합한 자재는 누수복구에 사용되는 일이 없도록 불용처리하고, 현장에서 발생한 자재가 재사용되는 일이 없도록 지도감독에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

4. 또한 각 사업소에서는 감리와 합동으로 매월 현장 점검을 실시 자재관리 및 품질상태를 점검하여 누수발생 시 신속히 대처할 수 있도록 관리하여   주시기  바랍니다.

붙임문서 : 1. 2014년 누수복구점검 결과 보고 1부.

2. 참고자료(수도용으로 사용 가능한 자재) 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	수도-시설
주무관	노경철		누수방지과장	代김도섭		시설안전부장	10/02 이규상
협조자	주무관	김도섭
시행	누수방지과-6045	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 서소문로 51 서울시상수도사업본부 시설안전부 누수방지과	/
전화	3146-1520	/전송	3146-1529	/	shrudcjf07@seoul.go.kr	/	대시민공개