	은평소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	녹번 제1구역 3지구 주택재개발 내 임시폐전 소화전 복구완료 대상 조사계획

1.대응관리과********14.09.25.)호“녹번 제1구역 3지구 주택재개발 내 임시폐전 소화전 복구완료 대상 검수지시”과 관련입니다.

2.위호와 관련 녹번119안전센터 제1구역 3지구 주택재개발 내 임시폐전 소화전 복구완료 대상 조사계획을 다음과 같이 실시 하고자 합니다.

가. 조사대상 및 일정 : 붙임참조

나. 조사방법 : 당번일 출동에 지장이 없는 범위내에서 펌프차 동원하여 조사실시

다.중점사항

- 월동기 대비하여 소화전 및 제수변 밸브는 반드시 잠글 것

- 소화전 개방시 급격한 개방은 혼탁한 물이 역류되어 민원우려 있으니 서서히 개방 할 것

- 기타 소화전점검에 필요한 세밀한 조사에 임할 것

붙임  1. 녹번 제1구역 3지구 주택재개발 정비사업구간 내 소화전 현황 및

조사일정 1부.

2. 소방용수 전산자료 기초조사서 1부.

3. 소방용수기록카드 1부.

4. 현지확인 결과 복명서 및 결과서 1부.  끝.

담당자	강명성		2팀장	윤산호		센터장	10/02 최재승
협조자
시행	녹번119안전센터-4586	(		)	접수		(		)
우	121-800	서울 은평구 은평로 245길(녹번동 48-5) 녹번119안전센터	/
전화	02-387-0119	/전송	02-382-0667	/	mapo4119@seoul.go.kr	/	대시민공개