문서번호:예방과-15333

현장확인 결과보고서

확인일시	2014. 09 . 30. ( 16 : 30 ~ 17 : 30)		결재	담당자			검사지도팀장			예방과장
				김광희			代조기태			10/02 허권립
대상명 및 위치	해슬아유치원 (관악구 은천로 93)		대표자 및 전화번호		박현효 878-4367
관계인	박혆ㅎ	용도	노유자시설					소방안전 관리자		박현효 878-4367
자체점검 실시자	국제방제서비스	자체점검 실시기간	2014.07.29					소방시설 관리사		이강호
규 모	R.C 3/1 층, 연면적 1,071.64㎡ (일부일 경우 : 사용층 , 사용면적 ㎡)

조사 항목	확인 결과	조치사항
자체점검 결과보고서 내용이 사실과 다른지 여부	자체점검 결과 보고서와 같음
자체점검 결과보고서(소방서․대상․점검업체)의 일치여부 등	일치됨
소방시설의 점검기간 및 점검내용의 적합성	적합
점검기구를 이용한 정밀점검 실시 여부	점검기구를 이용한 정밀점검
소방시설관리사 종합정밀점검기간 중 참여 여부	참여함
기타사항	9월 중 소방시설 자체점검 표본대상