출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	미생물검사과장
	김성택	10/04 함영국

	명에 의하여 하남시 바이러스 검사의뢰에 대한 시료를 채수하고 아래와 같이 출장 결과를 보고합니다.
보고자 : 주무관 김성택

복       명       내       용

출장일시

2014. 09.26

건    명

출장결과보고서[바이러스(하남시)외부 의뢰시료채수]

내용

□ 바이러스(하남시) 검사의뢰시료 채수

- 출장자 : 주무관 조은주, 김성택, 황동연

- 현장항목 측정결과

시료명	수온(℃)	pH	탁도(NTU)	비고
하남시 원수	22.8	7.9	3.95	-

비  고

* 수질연구과, 총무과에 접수 의뢰

끝.