문서번호	기술심사담당관-15319
결재일자	2014.9.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	기술관리팀장	기술심사담당관
임복섭	代강명석	09/29 최진선

제18차 건설신기술활용심의 사전검토 보고

심 의 안 건	갈현동 405-27~406-45외 3개소 하수관거 보수․보강공사
심 의 일 자	2014. 10. 06.(월) 11층 회의실

2014. 9.

기술심사담당관

[기술관리팀]

제18차 건설신기술활용심의 사전검토 보고

1. 심의내용

안 건 명	갈현동 405-27~406-45외 3개소 하수관거 보수․보강공사	요청부서	은평구청 (안전치수과)
심의일시	2014. 10. 06.(월) 14:00	신기술 공사비 (총 공사비)	326백만원 (500백만원)
개 요	공사개요 - 맨홀슬라브 개량공사 : 28개소 - 하수관 비굴착전체보수 : D=700~1,200mm, L=534m ⇒ 적용신기술 : 1) 환경 제310호 B&G공법, 2) 건설 제581호 UV공법, 3) 건설 제636호 E-ALS공법

2. 심의위원

연번	소 속	직 위	성 명	분 야	비고
1	기술심사담당관	담 당 관	최 진 선
2	㈜경화엔지니어링	전 무	류 희 구	시설물유지관리
3	새누리건설㈜	부 사 장	김 정 구	시설물유지관리
4	㈜한국종합엔지니어링	상 무	민 덕 기	상하수도
5	㈜유퍼스텍엔지니어링	사 장	조 형 근	상하수도
6	극동엔지니어링(주)	부 사 장	최 도 선	토목시공
7	물재생계획과	과 장	최 진 석	유관부서

3. 검토의견 : 붙임

붙임 : 건설신기술활용심의(자문) 검토의견서(기술심사담당관) 1부. 끝.