문서번호	총무과-10803
결재일자	2014.10.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	총무과장	경영지원부장		서울시립미술관장
이강욱	김정회	代김정회		10/06 김홍희
협 조
	총무과장		이혜경
	총무팀장		代박종길

서소문청사 5동 앞 미술관 진입로 주차게이트 설치 계획(안)

2014. 10.

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	서울시의회 의정담당관 서울시청 총무과 예산담당관	)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

서소문청사 5동 앞 미술관 진입로 주차게이트 설치 계획(안)

서울시의회에서 의정활동의 원활한 추진을 위해 서소문청사 5동에서 시립미술관 주차장으로 입차할 수 있는 주차 진입로 개설을 요청하여 기존 시설물을 철거하고 주차게이트 등을 설치하고자 함

Ⅰ		추진근거

□ 시립미술관 주차장 의원차량 진입로 확보 협조요청(의정담당관-9398(2014.9.22.)

Ⅱ		사업개요

□ 완료예정일 : 2014.10.15.(수)

□ 사업예산 : 금17,916천원

□ 주차관제설비 설치 : 금14,416천원

□ 전기, 통신공사 및 주차장 노면 표식 : 금3,500천원

□ 주차관제설비 세부내역

□ 루프코일 2SET, 유인요금계산기 1대, 정기권발행기(RF리더기 2대), 차량차단기 1대

□ 설치장소 : 서소문청사 내 미술관 진입로

□ 운영방식

□ 현직의원에 한하여 진입 가능토록 시의회와 호환 가능한 RF카드방식

□ 추진방법

□ 주차게이트 장비설치 : 조달구매

□ 전기ㆍ통신공사 및 주차장 노면 표식 : 일상경비 지출

Ⅲ		사업비 집행방식

□ 재배정금액 : 금14,416,000원

□ 재배정 방법 및 예산현황

□ 재배정 방법

- 2014년 본 예산중 본 사업은 시행할 예산이 미편성 되어 행정국 총무과 예산을 재배정 받아 집행

□ 예산현황(2014.10.1. 현재)

(단위 : 천원)

부서명	단위사업명	예산현황			재배정 요청액
		예산현액	집행액	집행잔액
행정국 총무과	시청사및영조물관리,시설비	1,274,968	1,037,283	237,684	14,416
시립미술관 총무과	미술관 유지보수, 시립미술관 유지관리, 일반운영비, 공공운영비	1,217,723	973,202	653,699

Ⅳ		추진방법

□ 주차게이트 장비설치 : 조달구매

□ 전기ㆍ통신공사 및 주차장 노면 표식 : 일상경비 지출

Ⅴ		행정사항

□ 행정국 총무과

- 철재 바리케이트 및 볼라드 철거

- 주차관제설비 설치비용 예산 재배정

□ 시립미술관

- 감사동 앞 노면“일방통행”표식

- 주차게이트 설치 1SET 및 기타 부대공사

붙임 : 1. 시립미술관 주차장 의원차량 진입로 확보 협조요청서 1부.

2. 서소문 청사(5동 앞) 미술관 진입로 전경 1부.

3. 주차관제설비 입출구 상세도 1부.

4. 주차관제설비 기기 상세도 1부.

5. 주차관제 조달계약 단가 1부.  끝.