문서번호	공원운영과-14245
결재일자	2014.10.6.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	공원운영과장
김욱		백운도	10/06 박경애
협조

『‘14년 하반기』

보라매공원 전기시설공사 하자조사 결과보고

2014. 10

동부공원녹지사업소

(보라매공원)

『‘14년 하반기』

보라매공원 전기시설공사 하자조사 결과보고

‘14년 하반기 보라매공원 전기시설공사에 대한 정기 하자조사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

하자조사 개요

조사기간 : ‘14. 09. 29

조 사 자 : 전기운영7급 김 욱

조사대상 : 전기공사 1건

하자조사 전기시설공사 현황

공사명	공사기간	공사내용	시공업체	비 고
보라매공원 책임분계점 노후 전기설비 교체공사	‘13.8.26~9.14	전기설비 교체 및 정비	*****	2013

하자조사 결과

공사명	공사개요	하자내역	입회 여부
보라매공원 책임분계점 노후 전기설비 교체공사	전기설비 교체 및 정비	없음	×

행정사항

‘14년 하반기 전기시설공사 하자조사 후에도 공원시설 운영과 시민불편 해소 및 공원내 안정적 전기 공급을 위해 책임분계점 2차측 전기시설물에 대한 지속적인 순찰점검 실시. 끝.