	강동소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2014년도 하반기 소방용수시설 일제점검․정비 계획

1. 관련문서

○ 현장지휘대-8313(2014.9.25.)호“2014년도 하반기 소방용수시설 일제점검․정비 계획 보고”

○ 현장지휘대-8445(2014.9.30.)호“소방용수시설 점검표(표찰) 투입 계획 알림”

2. 동절기를 맞아 우리 119안전센터 관내 소방용수시설에 대한 일제점검(정밀조사)계획을 다음과 같이 수립 시행코자 합니다.

가. 기 간 : 2014. 10. 6. ~ 10. 25.(팀당 5회 / 14:00~18:00)

- 붙임 2 참조(일정 및 시간 등 개인사정으로 변경할 수 있음)

나. 대 상 : 422개소

- 소방용수시설 : 401개소(공설)

- 비상소화장치 :  20개소

- 비상소방용수 :   1개소

다. 방 법 : 팀별 점검반 편성·운영(붙임 2 참조)

- 출수여부 확인, 안전관리자 지정 등 “붙임 1” 세부계획 참조

- 119행정정보시스템 소방용수 데이터 정비 : 10.31한

라. 노후 소화전(설치 30년 이상) 점검 병행 실시

- “붙임 3” 7. 노후소화전 점검 결과 작성

마. 소방용수시설 점검표(표찰) : 안전센터별 2개

- 발견된 표찰 “붙임 6” 양식으로 작성

바. 고장 소방용수시설 : “붙임 3” 4.고장 등 세부내역 작성

사. 신설 예정지 : 센터별 6개소 / 팀별 2개씩 선정

- “붙임 3” 8.신설(15년도) 소화전 설치 예정현황 작성

3.  행정사항

가. 정밀점검을 위해 비번근무자 출동대기 조치 후 주간(당번)근무자 일제조사

- 비번자 : 초과근무 사전등록, 주간(당번)자 : 출장조치

나. 전 직원은 일제점검시 안전사고에 특히 유의하여 주시고, 일제점검 결과를 소방행정정보시스템에 입력후 각종 보고사항은 “붙임4”서식으로 11.3(월)한 서무에게 제출

붙임   1. 소방용수시설 일제 점검 ․ 정비 계획(강동소방서) 1부

2. 2014. 상반기 소방용수시설 일제점검 일정 1부

3. 노후 소방용수시설 현황(암사)-대상자별 1부

4. 2014년 하반기 일제조사 결과보고(서식) 1부

5. 비상소방용수시설 현황 1부

6. 소방용수시설 점검표 발견보고(서식) 1부.  끝.

담당자	고정민		1팀장	이인우		119안전센터장	10/06 염형선
협조자
시행	암사119안전센터-3673	(		)	접수		(		)
우	134-050	서울 강동구 암사동 올림픽로 815(505-9)	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong
전화	02-429-0427	/전송	02-3426-2119	/	unicornred@seoul.go.kr	/	대시민공개