		송파소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	신설소화전 및 노후소화전 교체 대상 검수 결과 보고

1. 관련문서

가. 재난관리과-5382(2014.9.29.)호 『2014.소방용수 신설(2차분)완료에 따른 검수 지시(통보)』

나. 재난관리과-5381(2014.9.29.)『노후소화전 교체대상 검수 알림』

다.종합운동장119안전센터-4694(2014.10.01.)『신설소화전 및 노후소화전 교체 대상 검수 계획』

2. 위 호와 관련 종합운동장119안전센터  신설 및 교체 소화전에 대한 현장확인 검수 결과를  붙임과 같이 보고합니다.

가. 대상 : 신설 3개소, 교체 4개소(세부현황 붙임)

나. 검수일자 : 2014. 10. 3(금)

다. 검수자 : 소방위 김인석 외 3명(3팀)

라. 검수사항

- 지상식 소화전 몸통 기울기, 보도면과 수평상태, 출수구에 호스 연결 시 장애 유무

- 지하식 소화전 스탠드파이프 연결 시 장애 유무, 배수 상태, 출수압 등

- 본체 및 제수변 스핀들 등 기계 부품간의 연결상태 및 정상 작동여부

- 기타 유지관리에 문제가 되는 제반 하자사항 조사 등

붙임  1. 신설(2차) 검수 결과 1부

2. 노후소화전 검수 결과 1부.  끝.

업무 일몰일 : 2014. 12. 31.

							종합운동장119안전센터장
담당자							신진철			진압2대장					서용석					119안전센터장					10/06 안기붕
협조자
시행			종합운동장119안전센터-4763									(						)		접수											(						)
우	138-889					서울특별시 송파구 올림픽로 25 (잠실동 종합운동장119안전센터)															/			http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화		02-2203-2380						/전송			02-471-0119					/	sss0637@seoul.go.kr												/	대시민공개