	마포소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	위험물저장소 용도폐지 현장확인 결과 보고(문주현 건물)

1. 관련근거

가. 예방과-14735(2014.10.1)호 “옥내탱크저장소 용도페지에 따른 현장 확인 계획

(문주현건물)”

나. 예방과-2358(2014.10.1.)호“위험물저장소 용도폐지신고서”

2. 마포구 염리동 36-8(문주현건물)의 위험물저장소 용도폐지에 따른 현장

확인한 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 일  시 : 2014. 10. 2.(목). 15:00 ～ 17:00

나. 인  원 : 소방위 김동욱

다. 대  상 : 문주현건물

라. 위  치 : 서울시 마포구 염리동 36-8

마. 폐지시설

○ 허가번호

- 설치허가 : 제24-0139-950728

- 완공허가 : 제24-0139-950831

○ 시설명 : 위험물저장소(옥내탱크저장소)

○ 품명 및 수량 : 제4류 제2석유류(경유 1기 7,500L)

바. 확인결과 : 조치됨(붙임 사진)

○ 위험물저장소 용도폐지신고서 내용과 같이 철거됨.

붙 임  1. 현장확인 사진 1부.

2. 용도폐지 관련 서류(종이문서) 1부.  끝.

담당자	김동욱		위험물안전팀장	김순식		★예방과장	전결 10/06 代김성칠
협조자
시행	예방과-14864	(		)	접수		(		)
우	121-110	서울 마포구 창전로 76(신수동)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-701-3493	/전송	02-717-1190	/	firedwk@seoul.go.kr	/	대시민공개