이산화탄소수불대장(2014.10.5)

주무관	정수과장
이경철	10/06 代이용은

단위 :kg

구분	입고량(kg)	사용량				재고량			‘14년입고량 누계
		계	1호	2호		계	1호	2호
전월이월량						19,696	17,424	2,272	208톤
10/1		2,664	1,816	848		17,032	15,608	1,424
10/2		2,068	2,068	0		14,964	13,540	1,424
10/3		1,002	1,002	0		13,962	12,538	1,424
10/4		1,039	1,039	0		12,923	11,499	1,424
10/5		887	734	153		12,036	10,765	1,271
계	0	7,660	6,659	1,001