	마포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	시정보완명령 대상 확인점검 계획(서해에너지)

1. 예방과-14158(2014.9.22.)호“시정보완명령서(서해에너지)”와 관련입니다.

2. 시정보완명령 기한도래 대상에 대하여 다음과 같이 확인점검을 하고자 합니다.

가. 일  시 : 2014. 10. 6. (월). 13:00

나. 인  원 : 위험물담당 소방위 김동욱

다. 대  상 : 서해에너지

라. 장  소 : 마포구 합정동 396-9

마. 시정보완내용

대 상 명	소유자	위반내용	보완기한	비 고
서해에너지	최창교	노호 및 성능미달 소화기 충약 또는 교체 2대	2014.10.2	위험물안전관리법 제5조 제4항 및 동법 시행규칙 제41조 [별표17]

끝.

담당자	김동욱		위험물안전팀장	김순식		★예방과장	전결 10/06 代김성칠
협조자
시행	예방과-14863	(		)	접수		(		)
우	121-110	서울 마포구 창전로 76(신수동)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-701-3493	/전송	02-717-1190	/	firedwk@seoul.go.kr	/	대시민공개