액화산소 수불대장(2014.10.5)

주무관	정수과장
이경철	10/06 代이용은

구 분	1정수장			2정수장			′14구매내역 및 입고량누계
	입 고 량	사 용 량	재 고 량	입 고 량	사 용 량	재 고 량
전월이월량			11,641			14,881	552톤
10/1		1,120	10,521		1,069	13,812
10/2		925	9,596		883	12,929
103		805	8,791		1,143	11,786
10/4		806	7,985		1,058	10,728
10/5		886	7,099		1,148	9,580
누 계	0	4,542		0	5,301

단위 : kg