	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	10월 중 굴착공사장 가스안전점검 순찰 계획보고

1. 관련 문서

○ 소방행정과-20778호 (2013.12.13.) “2014년 소방서 성과평가 개선 계획 알림”

○ 예방과-3975호 (2014.3.18.) “2014년 가스 안전관리 종합계획 시달(통보)”

○ 소방행정과-14396호 (2014.9.5.) “2014년 소방서 성과평가 변경사항 안내”

2. 위와 관련, 우리 서 가스안전관리분야 성과평가 성적을 높이고 연중 가스안전관리를 철저히 하기 위하여 굴착공사현장 점검을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

다    음 -

가. 기    간 : 2014. 10. 6. (월) ~ 2014. 10. 31. (금)

나. 대    상 :  24개 굴착공사현장 (“서울시 도로굴착복구시스템”에 공시된 공사현장)

※ 대상선정 : 매월 계획 수립 시 선정된 대상

다. 점 검 자 : 위험물안전팀장, 위험물담당, 가스시설업담당 중 2인1조

※ 일일출장명령부에 의한 탄력적 운영

라. 점검내용

- 공사장 주변 지반침하, 균열 등에 의한 가스배관 피해 확인

- 가스배관의 안전조치 및 손상방지기준 준수여부 확인 등

- 화재 등 재난예방에 필요한 시설 시정명령 및 현지시정

- 현장관계자 교육 및 안내문 전달

붙임   1. 2014년 가스분야 성과평가 요약 1부

2. 10월 중 굴착공사장 현황 1부

3. 굴착공사장 안전사고 예방안내문 1부.  끝.

담당자	백지연		위험물안전팀장	전응식		예방과장	10/06 이형배
협조자
시행	예방과-16520	(		)	접수		(		)
우	150-034	서울 영등포구 문래로 197 (영등포 4가)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	2678-1705	/전송	2637-3119	/	comeon1337@seoul.go.kr	/	부분공개