함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	노원구청장(공원녹지과장)
(경유)
제목	초안산 근린공원 내 테니스장 조명시설교체공사 협의 회신

1. 공원녹지과-23108(2014.9.29)호와 관련입니다.

2. 초안산 근린공원 테니스장은 도봉구,노원구,강북구 주민의 급수를 위하여 건설된 월계배수지 상부에 설치되어 있으므로 배수지가 중요한 상수도 시설물임을 감안하여 테니스장의 노후 조명시설 교체공사시 다음 사항을 준수하는 등 시설물 안전관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

다     음 -

가) 공사를 위한 모든 장비는 1톤이하의 장비 사용

나) 대기 중인 장비 및 반입되는 자재(조명타워, 등기구 등)는 배수지 구조물 밖에서 적치, 하차하여 운반

다) 반출물 등은 배수지 상부에 쌓아놓고 한번에 운반하지 말고 철거 즉시 운반 조치하여 배수지 일부 구간에 집중하중이 발생하지 않도록 감독자 입회하에 시공관리

라) 동 공사에 1톤이하 기계시공이 불가한 경우에는 배수지 구조물 안전성 등 우리사업소와 별도 협의. 끝.

	북부수도사업소장
주무관	문병희		급수운영과장	전결 10/06 김수영
협조자
시행	급수운영과-18619	(		)	접수		(		)
우	142-062	서울 강북구 한천로 935	/
전화	02-3146-3342	/전송	02-3146-3389	/	mbbhh0309@seoul.go.kr	/	대시민공개