	광진소방서
수신	서울특별시 동부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	소방용수시설 검수 결과 통보 및 보수대상 긴급처리 의뢰

1. 평소 소방행정 발전에 적극적인 협조와 지원에 감사드립니다.

2. 동부수도사업소에서 설치한 신설 및 보수대상 검수결과를 다음과 같이 통보하오니 원활한 화재진압을 위하여 조속히 처리하여 주시기 바랍니다.

○ 신설대상 : 20개소 (양호 19, 불량 1)

※ 동부수도사업소로 민원이 접수되어 철거됨 -> 신설예정지 첨부함

○ 보수대상 : 3개소 (양호 3)

3. 기 통보된 보수대상(출수불능)은 긴급히 처리하여 통보하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 1. 소화전 완료 검수 내역 1부.

2. 신설예정지 1부.  끝.

	광진소방서장
담당자	이상덕		대응총괄팀장	이성로		재난관리과장	10/06 고숭
협조자
시행	재난관리과-5137	(		)	접수		(		)
우	143-200	서울 광진구 구의동 253-23 광진소방서 현장지휘대	/
전화	02-452-2008	/전송	02-3437-9959	/	duk19@seoul.go.kr	/	대시민공개