“아름다운 약속, 청렴․친절․공정”
	강동소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	다중이용시설 비상구 등 피난·방화시설 불시단속 결과 보고

1. 관련문서

가. 예방과-11368(2014.8.5.)호 『다중이용시설 비상구 등 피난·방화시설 특별단속 계획』

나. 예방과-10698(2014.7.23.)호 『비상구 등 피난·방화시설 특별단속 추진 계획』

다. 예방과-3325(2014.3.7.)호 『백화점 등 다중이용시설 비상구 안전관리 종합대책』

2. 주요 다중이용시설에 대한 비상구 등 피난·방화시설 관리실태 불시단속 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 대  상 : 155개소

나. 기  간 : 2014. 8. 6. ~ 9.30.

다. 단속반 : 2개반 4명(2인 1조)

라. 결  과 : 양호 138개소, 불량 9개소, 미실시 8개소

마. 관계자 소방안전교육 홍보·지도 : 147개소 400명

1) 화재 등 재난발생 시 피난·대피 등 초기 대응요령

2) 비상구 안전관리 준수 안내문 배부·교육

3) 노후소화기 안전관리(가압식은 폐기·교체) 안내 등

붙임  1. 피난·방화시설 불시단속 결과 보고서 1부.

2. 피난·방화시설 불시단속 조사서 사본(별첨) 155부.  끝.

담당자	김남길		검사지도팀장	안희		예방과장	전결 10/06 박태일
협조자
시행	예방과-14170	(		)	접수		(		)
우	134-030	서울시 강동구 성내로 39 (성내동 541)	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	471-0119	/전송	471-2175	/	gil8534@seoul.go.kr	/	부분공개(7)