		서부수도사업소
CU********6*******B09***************E0800-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	수도계량기 검정시험신청 민원 처리

수도계량기 검정시험신청 민원을 접수한 아래 수용가에 대하여 비교유량시험이 불가하여 계량기를 교체하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

고객접수번호	0962014053704	관리번호	003198667
소유자 성명	박미연	수용가 전화번호	*************
수용가 주소	122-040 은평구 불광동 8-204 (지하)B1호
업종	가정용(10)	계량기구경	15mm
민원신청사유	수도밸브를 열면 계량기가 정상적인 작동이 아닌 타 계량기와는 전혀다른 속도로 작동되고있어 고장으로 의심되는바 점검해주세요.	신청인	신운식
신청인 주소	은평구 불광동 8-204 삼호주택 B1호 지하
신청인 연락처	02--	소유자와의 관계		거시기
현장조사일	2014년 10월 06일	조사자		신재경
입회자	신운식	수용가와의 관계		본인
시험장애사유	정식검정요구

끝.

★주무관							신재경				주무관					문영민					현장민원과장					10/06 박길영
협조자
시행			현장민원과-22608										(						)		접수												(						)
우	120-854					서울시 서대문구 통일로26길41(홍제동38-69)																/
전화		3146-4023							/전송			02-3146-3740					/														/	부분공개(6)