	노원소방서
수신	대응관리과장
(경유)
제목	제세동기(6-1호) 고장 발생 보고

1. 2014년도 소방재난업무가이드 「재난대응행정편」 26. 신속하고 안전한 구급출동과 관련입니다.

2. 하계119안전센터에서 운용 중인 제세동기(6-1호) 고장이 발생하여 다음과 같이 보고합니다.

품명	제조회사	고장내역	고장일시	비 고
제세동기	PHILIPS	〇 제세동기 3극 심전도 케이블 접촉불량	2014.10.06. (08:50)

붙임 :  제세동기(6-1호) 고장내용 1부.  끝.

	하계119안전센터장
담당자	홍윤경		1팀장	조남각		119안전센터장	10/06 김재설
협조자
시행	하계119안전센터-4866	(		)	접수		(		)
우	139-202	서울 노원구 상계2동 197-6	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon
전화	02-936-0119	/전송	02-3392-2736	/		/	대시민공개