문서번호	설비부-10907
결재일자	2014.10.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
박시현		이달영	10/06 박기형
협 조

『서남 분뇨처리시설 증설 및 현대화사업』

직접구매 대상 자재 구매계획 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10

도시기반시설본부

(설  비  부)

『서남 분뇨처리시설 증설 및 현대화사업[전기분야]』

직접구매 대상 자재 구매계획 검토 보고

우리 본부에서 시행하는「서남 분뇨처리시설 증설 및 현대화사업」전기분야 중소기업 직접구매 대상 자재에 대한 구매 계획 검토 보고 임.

Ⅰ				관련근거

□ 서분감 제2014-428(2014.7.18.) : 공사용 직접구매자재 구매요청

□ 서분감 제2014-546(2014.10.1.) : 공사용 직접구매자재 구매요청

Ⅱ				사업개요(전기·계측분야)

□ 사 업 명 : 서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업

□ 사업개요 : 분뇨처리시설 4,000㎥/일 신설 및 기존시설 철거 및 상부 공원화

□ 사 업 비 : 2,935백만원(하도급 2,417백만원)

□ 사업기간 : 2013.7.8. ~ 2015. 2.2

□ 시공사[전기] : 대림산업(주)[(주)모아종합전설]

□ 감 리 사 : ㈜ 도화엔지니어링

Ⅲ				직접구매 대상 구매 계획

□ 직접구매 대상자재 현황                           (단위 : 천원)

연번	품 명	규 격	수량	소요예산	비고
1	배전반	수배전반, MCC반, LOP 등	1식	1,017,327
2	자동제어반	제어프로그램, 케이블 등	1식	571,242
3	발전기	디젤 1,000kW	1식	231,137
4	조명기구	LED 24W 등	1식	90,423
5	케이블 트레이	300(600)×100×2.3t	1식	99,489
6	전자유량계	40~300A	1식	60,437
7	주차관제설비	차량유도 및 차번관리 등	1식	74,983	구매완료
		합 계		2,145,038

□ 구매방법 검토 내용

○ 조달청 구매 의뢰 : 악취제거 성능이 대폭 강화된 분뇨처리시설 공사로 전문성과 특수성이 요구되어 제품의 우수성이 확보된 우수조달제품 및 중소기업청 성능인증 제품 등으로 구매

□ 품목별 구매방법 검토                               (단위 : 천원)

연번	품 명	구 매 방 법	소요예산	구매 검토 의견
1	배전반	조달청 구매 (총 액)	1,017,327	고품질 시공 및 안전성 확보를 위해 전문성을 갖춘 조달우수제품으로 구매 의뢰
2	자동제어반	조달청 구매 (총 액)	571,242
3	발전기	조달청 구매 (총 액)	231,137	안전성 및 성능확보를 위해 중소기업청 성능인증 제품으로 구매 의뢰
4	조명기구	조달청 구매 (3자 단가)	90,423	조달사업에 관한 법률 시행령 제9조의 3에 의거 제3자 단가계약 의뢰
5	케이블 트레이	조달청 구매 (3자 단가)	99,489
6	전자유량계	조달청 구매 (3자 단가)	60,437

□ 조치의견

○ 서남분뇨처리시설 전기(계측)공사의 품질 향상과 안전성 확보를 위하여 전문성 있는 업체에서 우수한 제품이 납품되도록 구매 의뢰코자 함.

따로붙임 : 1.공사용 직접구매자재 구매요청. 2부.