문서번호	기전과-4555
결재일자	2014.10.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
김해중		유재옥	10/06 민승기
협조
	주무관		허송욱

수방종료전 기전시설물 점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10

남부도로사업소

( 기  전  과 )

수방종료전 기전시설물 점검계획

수방 종료 전·후 기전시설물 점검을 실시 수방기간 미 정비시설 일제 정비를 위한 대책을 수립 시행코자 함
		ㅊㅊ
	ㅊ

점검계획

❍ 점검기간 : 2014. 10.07 ~ 2014. 10. 27(20일간)

❍ 점 검 자

구분	터널	지하차도	가로등	비고
현장	양인석	최충식, 조광일 이승군, 박석용 김진웅, 성시중	최송균
사무실	허송욱, 김해중	허송욱, 김해중	허송욱, 김해중

※ 가로등 및 경관조명은 연간단가 업체 협조 점검 시행

❍ 점검대상

- 터널(6개소), 지하차도(9개소), 가로등(1,705등), 경관조명

주요점검사항

- 터널 및 지하차도 조명 등 상태

- CCTV 유지관리 상태

- 소화기 및 소화전 상태

- 비상발전기 및 UPS 상태

- 분전반 및 배수펌프 상태 집중점검

- 가로등 볼트상태 및 기울어짐 흔들림 점검

- 경관조명 파손 및 부점등 점검

점검결과 조치

❍ 경미한 사항은 현장에서 즉시조치 또는 일상유지보수 업체에 보수토록 작업지시 하여 조치

❍ 즉시 보수가 불가하고 예산이 수반되는 사항은 별도 보수 계획 수립 시행 조치

붙임 : 1. 기전시설 현황 1부.

2. 점검표 각 1부.  끝.