문서번호	현장민원과-9489
결재일자	2014.10.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	현장민원과장	북부수도사업소장
박영률	이병호	10/06 이종백

창동주공4단지아파트 공용배관 교체 공사 완료 보고

2014. 10.

북부수도사업소

(현장민원과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 ■ 인권 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

창동주공4단지아파트

공용배관 교체 공사 완료 보고

창동주공4단지아파트 공용배관 교체 공사가 완료되어 현장 검사 후 공사비 지원금을 지급하고자 보고 드림

□ 공사 현황

***************************************

***********************************

******************************

※*부스터펌프(1조 60,500,000원) 제외시  1,392,325,000원

***************************

※ 공용배관 표준공사비 : 1,710세대×250,000원     = 427,500,000원

※ 총공사비의 50%     : 1,392,325,000원 × 50% = 696,162,500원

***은행통장 계좌번호 : 한국외환은행 6************0 주공4단지입주자대표회

*****************************)

- 동 지하급수관 교체공사 : D=100mm L=510m

-*********************************

************㈜경동하우징 송득종

**************************7.31

***********

**********************24

**************************29

○ 완료 검사자 : 지방시설주사 박영률, 지방시설주사보 장용수, 지방기계운영주사보 안광성

▶ 현장 시공 사진

주계량기 인입관		저수조 입상관		동 입상관
기계실 입상관 및 횡주관		공동구 횡주관		세대별 계량기 및 비트 입상관

□ 완료 검사 결과

○ 배관공사 설계도 및 시방서 기준에 맞게 시공되어 창동주공4단지아파트 공용배관 공사비 지원금을 지급코자 함.

별도붙임 : 1) 하자보증서 1부 (별도).

2) 세금계산서 1부 (별도).

3) 준공사진 1부. 끝.