	도봉소방서
수신	현장지휘대장
(경유)
제목	소화전 보수 완료 통보에 따른 검수 결과 보고

1. 현장지휘대-7327(2014.9.26.)호 『소화전 보수 완료 통보에 따른 검수 지시』 와 관련입니다.

2. 우리 119안전센터 관내 소화전 보수 완료 통보에 따른 소화전 검수를 실시하고 결과를 다음과 같이 보고합니다.

용수번호	형 식	위 치	검수자	검수일자	검수결과
5453	지상식	도봉구 노해로70길 119-0 주공아파트 앞	2팀장 이경석 외 3인	2014.10.5	이상없음

붙임 : 신 검수조서 1부(창동).  끝.

	창동119안전센터장
담당자	지상욱		2팀장	이경석		119안전센터장	10/06 장종필
협조자
시행	창동119안전센터-3394	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개