문서번호	공원여가과-3000
결재일자	2014.10.6.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	공원여가과장			결재
정몽희	김윤준	10/06 윤세형
협 조

길동생태공원관리일지

2014년 10월 5일(일) 날씨 : 맑음
구분	계	직 원	공무직	기간제 근로자	공공근로	공 익 근무요원	공원이용객
							금 일	누 계
	10	1	2	1	0	6	139	24,250

청 소	○ 공원 화장실 및 청사 주변 청소 : 화장실 및 청사 주변 4회 청소(여1, 남1) ○ 문화센터 전시실, 시청각실, 강의실 청소 : 3회 청소(여1), 어항수조 어류 상태 점검 2회, 전시실 점검 ○ 문화센터 주차안내소, 공원 자원봉사센터, 탐방객 안내소, 시설관리창고 등 2회 청소
시설물 관 리	○ 문화센터 고압배전반 점검 : 각종 지시계 확인, 변압기온도, 3상전압확인, 화재예방 확인 등 3회 ○ 공원 및 문화센터 소방 시설물 점검 및 산불 화재예방 순찰 4회(이상 없음) ○ 지하수 관정 펌프 3대 작동상태 4회 점검(이상 없음) ○ 공원 탐방해설판 27개 청소 및 보수 작업 ○ 조류관찰대 시약 확보 작업 ○ 공원 입구 대기환경 안내판 1개 글자 도색 작업 ○ 공원 화장실 에티켓벨 8개 작동상태 점검 및 건전지 12개 교체 작업 ○ 녹지장비 예초기 등 소모품 교체 및 윤활유 등 주입 작업 ○ 문화센터 가로변 화단 목책 고정 완료 ○ 조류관찰대 2개소 시야지장물(수초, 수목 가지 등) 제거 작업 ○ 습지지구 5번 연못 안전난간대 60M 볼트너트 조임 작업
녹지대 및 기타	○ 저수지 마름 제거(수초제거기 등) 준비 작업 ○ 공원 녹지대 소나무 2주 고사목 제거 작업 ○ 문화센터 산림지구 배수로 등 쓰레기 청소 작업 ○ 산림지구 참나무 등 도장지 등 13주 제거 작업 ○ 책임구역제 점검 및 순찰 - 직원 1명 4회 순찰 : 도토리 등 식물 채취 점검 순찰 (특이사항없음) ○ 흡연단속 및 순찰 : 직원 1명 4회 순찰(적발사항없음)
반딧불이 사육장	○ 유충수반 청소 및 먹이 공급 작업 - 수반 5개 물갈이 및 자갈 세척 - 부화 유충 다슬기 먹이 공급
특이사항
프로그램운 영	프로그램명	참여인원	프로그램명	참여인원	프로그램명	참여인원
	스스로관찰	120
	일요가족나들이	19