문서번호	공원여가과-3001
결재일자	2014.10.6.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	공원여가과장			결재
정몽희	김윤준	10/06 윤세형
협 조

길동생태공원관리일지

2014년 10월 2일(목) 날씨 : 비, 흐림
구분	계	직 원	공무직	기간제 근로자	공공근로	공 익 근무요원	공원이용객
							금 일	누 계
	22	3	6	3	3	7	51	23,791

청 소	○ 공원 화장실 및 청사 주변 청소 : 화장실 및 청사 주변 4회 청소(여1, 남1) ○ 문화센터 전시실, 시청각실, 강의실 청소 : 3회 청소(여1), 어항수조 어류 상태 점검 2회, 전시실 점검 ○ 문화센터 주차안내소, 공원 자원봉사센터, 탐방객 안내소, 시설관리창고 등 2회 청소
시설물 관 리	○ 문화센터 고압배전반 점검 : 각종 지시계 확인, 변압기온도, 3상전압확인, 화재예방 확인 등 3회 ○ 공원 및 문화센터 소방 시설물 점검 및 산불 화재예방 순찰 4회(이상 없음) ○ 지하수 관정 펌프 3대 작동상태 4회 점검(이상 없음) ○ 습지지구 탐방로데크 2개소 들뜸 ==> 목재 교체 완료 ○ 가로등 4번 메탈200w 안정기 1개 교체 작업 ○ 문화센터 전시실 조명램프 20w 5개 교체 작업 ○ 반딧불이 인공사육장 에터컨 등 시설물 청소 작업 ○ 전기고압수전설비 전기안전점검 ○ 공원 화장실 심야전력 관련 인입 작업 ○ 가로등 12번 메탈안정기 200w, 램프1개 교체 작업 ○ 시설관리동하우스 수도관 배관 설치 작업(계속)
녹지대 및 기타	○ 습지지구 6번 연못 리후렛 2개 등 수거 작업 ○ 공원 화장실 휴지통 4개 세척 작업 ○ 문화센터 녹지대 영산홍 관목 하부 쓰레기 등 수거 작업 ○ 시설정비사업 시설물 정리 작업(여 1명) ○ 책임구역제 점검 및 순찰 - 직원 3명 4회 순찰 : 공원 도토리 등 채취 순찰 (특이사항없음) ○ 흡연단속 및 순찰 : 직원 3명 4회 순찰(적발사항없음)
반딧불이 사육장	○ 유충수반 청소 및 먹이 공급 작업 - 수반 6개 물갈이 및 자갈 세척 - 부화 유충 다슬기 먹이 공급
특이사항
프로그램운 영	프로그램명	참여인원	프로그램명	참여인원	프로그램명	참여인원
	스스로관찰	38
	나만의티셔츠만들기	13