함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	*****************************************
(경유)
제목	미생물 수질검사 결과 알림

1. 서울시 수돗물 “아리수”에 애정과 관심을 가져주신 ***님께 진심으로 감사드립니다.

2. ***님께서 신청하신 「아리수」 수질검사시 잔류염소(소독성분)가 관리기준(0.1mg/L이상)보다 낮게 측정(0.05mg/L)되어 추가로 미생물 검사를 실시한 결과 아래와 같이 먹는물 수질기준에 “적합” 함을 알려드리니 서울의 수돗물 「아리수」를 안심하시고 음용하시기 바랍니다.

○ 미생물 수질검사 결과

검사항목 검사기간	일반세균 (100CFU/mL이하)	총대장균군 (불검출/100mL)	대장균 (불검출/100mL)	판정
2014.9.30. ~ 10.2.	0	불검출	불검출	적합

3. 아울러 금회 미생물 검사결과는 수질기준에 적합하나, 잔류염소가 부족할 경우 미생물 증식 우려가 있으므로 관리사무소와 협의하여 저수조 수위를 최대한 낮게 조절하고 정기적인 저수조 청소(반기 1회) 등 급수시설을 철저히 관리하여 수돗물을 보다 안전하게 사용하시기 바랍니다.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	백윤미		수질팀장	여종순		행정지원과장	10/06 유철민
협조자
시행	행정지원과-25349	(		)	접수		(		)
우	156-010	서울 동작구 신대방동 470-11	/	arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4450	/전송	02-3146-4450	/		/	부분공개(6)