문서번호	정수과-3519
결재일자	2014.10.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
이수한		김성재	10/07 이태일
협조
	주무관		정희중

수질 일일 시험 결과

2014. 10. 07

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

수질 일일시험 결과

근무자	주간	이수한
	야간	복인근

2014년 10월06일[월]	날씨 :	맑음	기온 :	25℃	기압 :	1040hPa

특이사항 및 조치사항	맛냄새유발물질 분석결과
	구 분	채수일시	원수(착수정)	정수(#1)
	2-MIB	10:00	13.9	7.2
	Geosmin	10:00	5.2	1.0

□ 수시 실험									□ 조류개체수
		원수		#1정수					구분			10:00		21:00
									합 계			2450		2300
탁 도	10:00	9.80		0.055
									규조류		Cyclotella	180		170
	21:00	9.20		0.044
											Melosira	1720		1640
pH	10:00	7.53		7.02
											Synedra	50		40
	21:00	7.53		7.03
											Asterionella	100		90
알칼리도	10:00	58		56							Fragilaria	120		110
	21:00	57		55
											기타	150		150
잔류염소	10:00	0		0.54							소 계	2320		2200
	21:00	0		0.54
									남조류		Anabaena	-		-
											Microcystis	-		-
□ 일일 실험
											Oscillatoria	-		-
											Phormidium	-		-
		원수		#1정수
											기타	-		-
냄새	10:00	이취		염소취							소 계	0		0
	21:00	이취		염소취					녹조류		Eudorina	30		20
맛	10:00	-		무미							Scenedesmus	20		10
											Chlamydomonas	-		-
	21:00	-		무미
											기타	80		70
색도	10:00	4		0
											소 계	130		100
	21:00	3		0
수온	10:00	20.2		21.2
									□ 냄새감시장치 운영
	21:00	20.2		20.3
									시간			원수		정수
KMnO4 소비량	10:00	4.9		1.1
									주간	15:00		이취		염소취
	21:00	4.5		1.1
										17:00		“		“
NH3-N	10:00	0.01		0.00
									야간	00:00		이취		염소취
	21:00	0.02		0.00
										06:00		“		“
전기 전도도	10:00	224		209
	21:00	223		211