문서번호	정수과-3953
결재일자	2014.10.7.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
이근보		10/07 정종기
협조
	주무관		이금재

『안전하고 맛있는 아리수 ! 세계로 진출하는 아리수 !』

분말활성탄 투입용역(7/21~9/13) 결과보고

2014. 10.

뚝도아리수정수센터

(정 수 과)

분말활성탄 투입용역(7/21~9/13) 결과보고

원수에서 조류 및 맛․냄새 유발물질 다량발생에 따른 자양취수장 분말활성탄 투입용역을 아래와 같이 실시하고 결과를 보고함.

관련근거

자양취수장 분말활성탄 투입용역 (정수과-2253, 2014.7.10.)

용역계약체결 통보(자양취수장 분말활성탄 투입용역) (행정관리과-4302, 2014.7.18.)

용역개요

건    명 : 자양취수장 분말활성탄 투입용역

계약기간 : 2014.7.17. ~ 2014.10.31.(계약기간내 작업일수 10일간)

계약업체 : *************

계약금액 : ************************

투입용역 결과

안전교육 실시

- 교 육 일 : 2014. 7. 21

- 교육내용 : 분말활성탄 투입 작업수행에 관한사항,

방진마스크, 안전모, 흡연금지 등 작업안전 특별주의사항 등

작업일수 : 10일(14.7.21~10.13 기간중)

작업기간	작업일수	활성탄 투입량	비고
7.21(09:00) ~ 7.22(21:00)	1.5일	5.5톤(11포)
8.06(06:00) ~ 7.11(18:00)	5.5일	26.5톤(53포)
9.10(06:00) ~ 9.13(06:00)	3.0일	17톤(34포)
계	10일	49톤(98포)

행정사항(보고자 의견)

우리센터에서 시행한 ‘자양취수장 분말활성탄 투입용역’이 완수됨에 따라 준공처리코자 함

붙임 1. 투입작업일지 1부.

2. 투입작업수행 및 작업안전 교육사진 1부.

3. 분말활성탄 투입사진 대지 1부. 끝.