다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	마포구청장(도시계획과장)
(경유)
제목	『신촌지구 일대 지구단위계획(변경) 결정(노고산동)』 협의에 대한 회신

1. 마포구 도시계획과-8994(2014.9.22.)호와 관련입니다.

2. 마포구 노고산동 『신촌지구 일대 지구단위계획(변경) 결정(노고산동)』 관련 협의건에 대한 검토의견을 아래와 같이 회신합니다.

○ 검토의견

- 좁은 대지에 지하3층/지상19층의 고층 건물을 신축하는 계획이므로 건축물 구조체 등으로 항상 그늘이 발생하거나 향후 수목의 성장에 따라 일조량이 부족할 것으로 예상되는 지역임에도 양수를 식재하여 수목이 반복적으로 고사되는 사례가 발생하지 않도록 전체적인 식재수종을 검토하여 반영할 것.

- 건물 입구에 조성되는 녹지대에는 입구감을 줄 수 있는 수목(선주목 등)으로 검토할 것.

- 19층 지붕층에 반영된 배롱나무는 추위에 약한 수목이므로 수종을 변경하거나 적절한 동해방지 조치를 취하도록 시방서에 명기할 것.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	조현		조경시설팀장	한정훈		조경과장	10/07 이원영
협조자
시행	조경과-13488	(		)	접수		(		)
우		중구 무교로 21 더익스체인지 서울빌딩 9층	/
전화	2133-2120	/전송	2133-1082	/	hc4586@seoul.go.kr	/	대시민공개