아리수 소믈리에 운영결과 보고

(부적합시설)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	백윤미	여종순	10/07 유철민

	명에 의거「아리수 소믈리에」운영에 따라 맛‧냄새 평가 및 수질검사를 실시하여 부적합시설을 발굴 ‧개선하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 10. 07.
보 고 자 : 주 무 관 백윤미

□ 점검일자 : 2014.10.07.

□ 대    상 : 맛‧냄새 부적합 시설 4개소(흙‧곰팡이 냄새)

□ 점 검 자

- 수질팀 : 백윤미,    - 소믈리에 :*배성자․정윤희

□ 점검결과(붙임)

- 맛‧냄새 평가 : 특이사항 없음

- 수질검사 결과 : 5항목(탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리) 적합

- 개선조치 내역 : 물탱크 청소 실시

(단위 : 개소)

구분	부적합 발생			개선 완료			개선 중
	계	금속맛	흙‧곰팡이 냄새	계	옥내배관 교체	물탱크 청소
금회	-	-	-	4	-	4	-
누계	32	3	29	16	2	14	16

□ 결과조치

- 개선 완료된 4개 지점 부적합 관리대상에서 제외

붙임 : 부적합현황 및 관리카드.  끝.