구급장비(주들것) 고장발생보고서
문서번호	미아119안전센터-4100	결재	담당자	팀장	센터장
등록일자
			임민지	김기원	10/07 이병로
수 신	대응관리과장
접수번호

장비명(건명)	주들것	관리부서		미아119안전센터
고 장 일 시	2014년 10월 06일	장 소		미아119안전센터
제조업체	대경 메디피아
조 치 사 항	주들것 교체
원인 및 상태	구급 현장 활동 중 주 들것 고정 장치가 파손된 상태
담당자 의견	주들것 고정 받침대 한 쪽이 부러진 상태
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
	없 음
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2014년 10월 06일 장비담당자 계급 소방위 성명 이기훈 (인) 확인자 계급 소방위 성명 이병로 (인) 강북소방서장 귀하

	미아119안전센터장

업무일몰일 : 해 당 없 음